仪器设备检测维修项目清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 品牌/型号/国别 | 故障现象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式眼动仪 | 1 |  | 不能正常启动，需检测确认。 |
| 2 | 半自动生化仪 | 2 | 科华 L-3280 上海 | 需检测 |
| 3 | 尿十项分析仪 | 2 | Roche junior 2 | 需检测 |
| 4 | 722分光光度计 | 2 |  | 需检测 |
| 5 | 功率自行车 | 1 | Lode 美国 | 无法设定负荷，需检测确认。 |
| 6 | 便携式肺功仪 | 1 | MIR Lab2型意大利 | 显示频故障，无法正常观测，需检测确认。 |